### Описание нежилого помещения.

| Общая характеристика | Офисное помещение на первом этаже 5-ти этажного кирпичного дома |
| --- | --- |
| Адрес | РФ, г.Омск, ул. Почтовая, д. 6 |
| Год постройки | 1994 г. |
| Сведения о реконструкциях | Нет |
| Сведения о перепланировках | Нет |
| Общая площадь объекта, кв. м | 373,7 |
| Средняя высота этажа, м. | 2,8 |
| Группа капитальности | I |
| Класс конструктивной системы | КС-1 |
| Строительные характеристики |
| Фундаменты | Ж/бетонные сваи |
| Стены | Кирпичные |
| Перекрытия | Ж/б плиты |
| Крыша | Совмещенная мягкая кровля |
| Наружная отделка | - |
| Полы | Дощатые, линолеум, паркет, плиточные |
| Оконные проемы | Деревянные двойные |
| Двери | Деревянные |
| Внутренняя отделка | Оштукатурено, побелено, окрашено |
| Класс качества | Medium |
| Текущее состояние | Хорошее |
| Фактический возраст здания, лет | 16 |
| Нормативный срок службы, лет | 120 |
| Остаточный срок службы, лет | 104 |
| Системы инженерного обеспечения | - |
| Водопровод | Имеется, в рабочем состоянии |
| Электросети | Имеются, в рабочем состоянии |
| Канализационная сеть | Имеется, в рабочем состоянии |
| Система отопления и охлаждения | Имеется, в рабочем состоянии |
| Вентиляция и кондиционирование | - |
| Газ | - |
| Лифт, эскалаторы | - |
| Телефон | Имеется |
| Радио, Телевидение | - |
| Сигнализация (охранная, пожарная) | Имеется |