### Описание нежилого помещения.

| Общая характеристика | Отдельно-стоящее 3-х этажное здание |
| --- | --- |
| Адрес | РФ, г. Омск, ул.Красный Путь, д.141, корп.1 |
| Год постройки | 2005 г. |
| Сведения о реконструкциях | Нет |
| Сведения о перепланировках | Отсутствуют |
| Общая площадь объекта, кв. м | 2851,30 |
| Средняя высота этажа, м. | 3,5-10,6 |
| Группа капитальности | I |
| Класс конструктивной системы |  |
| Строительные характеристики |
| Фундаменты | Ж/б, сваи |
| Стены | Кирпичные |
| Перекрытия | Ж/б, плиты |
| Крыша | Мягкая, металлический сайдинг |
| Наружная отделка | Облицовка металлическим сайдингом |
| Полы | Керамическая плитка |
| Оконные проемы | Пластиковые (ПВХ) |
| Двери | Пластиковые |
| Внутренняя отделка | Обшито гибсокартоном |
| Класс качества |  |
| Текущее состояние | Хорошее |
| Фактический возраст здания, лет | 5 |
| Нормативный срок службы, лет | 100 |
| Остаточный срок службы, лет | 95 |
| Системы инженерного обеспечения |  |
| Водопровод | Имеется, в рабочем состоянии |
| Электросети | Имеются, в рабочем состоянии |
| Канализационная сеть | Имеется, в рабочем состоянии |
| Система отопления и охлаждения | Имеется, частично в не рабочем состоянии |
| Вентиляция и кондиционирование | Система кондиционирования |
| Газ | Нет |
| Лифт, эскалаторы | GeN2 ED |
| Телефон | Имеется |
| Радио, Телевидение | Отсутствует |
| Сигнализация (охранная, пожарная) | ЧОП |